山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 61 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.8 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-25 01:00 | 3.19 | 29.7 | 420.66 |
| 2015-06-25 02:00 | 4.46 | 29.38 | 389.52 |
| 2015-06-25 03:00 | 2.95 | 29.37 | 374.23 |
| 2015-06-25 04:00 | 3.27 | 29.29 | 359.73 |
| 2015-06-25 05:00 | 2.12 | 29.2 | 380.22 |
| 2015-06-25 06:00 | 2.83 | 29.11 | 301.56 |
| 2015-06-25 07:00 | 2.14 | 29.24 | 351.91 |
| 2015-06-25 08:00 | 2.69 | 29.28 | 377.36 |
| 2015-06-25 09:00 | 2.8 | 29.6 | 312.26 |
| 2015-06-25 10:00 | 2.09 | 30.4 | 299.72 |
| 2015-06-25 11:00 | 2.05 | 30.5 | 326.36 |
| 2015-06-25 12:00 | 2.58 | 33.18 | 328.21 |
| 2015-06-25 13:00 | 2.11 | 34.09 | 328.92 |
| 2015-06-25 14:00 | 2.36 | 33 | 260.5 |
| 2015-06-25 15:00 | 2.65 | 33.46 | 282.62 |
| 2015-06-25 16:00 | 3.1 | 34.29 | 254.76 |
| 2015-06-25 17:00 | 4.28 | 34.09 | 299.69 |
| 2015-06-25 18:00 | 2.37 | 34.32 | 298.68 |
| 2015-06-25 19:00 | 3.61 | 33.78 | 370.34 |
| 2015-06-25 20:00 | 2.94 | 32.62 | 321.4 |
| 2015-06-25 21:00 | 1.85 | 32.96 | 322.12 |
| 2015-06-25 22:00 | 2.89 | 32.56 | 322.01 |
| 2015-06-25 23:00 | 1.92 | 33.17 | 342.27 |
| 2015-06-25 24:00 | 2.33 | 33.37 | 301.96 |
| 平均 | 2.73 | 31.67 | 330.29 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |