山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-29 01:00 | 4.35 | 32.5 | 403.22 |
| 2015-06-29 02:00 | 2.32 | 33.13 | 418.27 |
| 2015-06-29 03:00 | 2.8 | 33.04 | 408.49 |
| 2015-06-29 04:00 | 3.04 | 33.34 | 360.32 |
| 2015-06-29 05:00 | 2.73 | 33.3 | 282.31 |
| 2015-06-29 06:00 | 2.68 | 32.67 | 285.98 |
| 2015-06-29 07:00 | 2.09 | 33.17 | 334.82 |
| 2015-06-29 08:00 | 2.95 | 32.54 | 337.6 |
| 2015-06-29 09:00 | 2.79 | 32.73 | 322.76 |
| 2015-06-29 10:00 | 2.94 | 32.07 | 420.92 |
| 2015-06-29 11:00 | 3.67 | 31.96 | 384.38 |
| 2015-06-29 12:00 | 2.82 | 32.92 | 349.86 |
| 2015-06-29 13:00 | 3.7 | 34.31 | 342.65 |
| 2015-06-29 14:00 | 1.99 | 33.96 | 381.29 |
| 2015-06-29 15:00 | 4.9 | 33 | 397.64 |
| 2015-06-29 16:00 | 2.43 | 32.76 | 304.43 |
| 2015-06-29 17:00 | 5.37 | 33.32 | 326.64 |
| 2015-06-29 18:00 | 2.38 | 34.4 | 358.08 |
| 2015-06-29 19:00 | 3.65 | 33.95 | 363.39 |
| 2015-06-29 20:00 | 2.66 | 32.92 | 387.64 |
| 2015-06-29 21:00 | 3.2 | 33.03 | 375.57 |
| 2015-06-29 22:00 | 2.59 | 33.23 | 402.55 |
| 2015-06-29 23:00 | 2.27 | 33.39 | 372.69 |
| 2015-06-29 24:00 | 2.53 | 33.37 | 360.49 |
| 平均 | 3.04 | 33.13 | 361.75 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |