山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-02 01:00 | 99.27 | 22.7 | 465.68 |
| 2015-07-02 02:00 | 87.11 | 22.91 | 478.88 |
| 2015-07-02 03:00 | 98.27 | 22.78 | 415.96 |
| 2015-07-02 04:00 | 92.86 | 22.58 | 407.62 |
| 2015-07-02 05:00 | 102.22 | 21.32 | 467.26 |
| 2015-07-02 06:00 | 107.04 | 20.69 | 457.29 |
| 2015-07-02 07:00 | 93.97 | 20.31 | 396.41 |
| 2015-07-02 08:00 | 96.38 | 21.33 | 464.58 |
| 2015-07-02 09:00 | 84.67 | 23.17 | 497.2 |
| 2015-07-02 10:00 | 84.61 | 24.1 | 465.47 |
| 2015-07-02 11:00 | 71.14 | 23.91 | 425.25 |
| 2015-07-02 12:00 | 81.94 | 24.61 | 491.67 |
| 2015-07-02 13:00 | 64.8 | 25.06 | 512.77 |
| 2015-07-02 14:00 | 24.09 | 25.08 | 448.75 |
| 2015-07-02 15:00 | 25.24 | 24.01 | 449.87 |
| 2015-07-02 16:00 | 84.41 | 24.56 | 415.53 |
| 2015-07-02 17:00 | 81.53 | 23.48 | 458.89 |
| 2015-07-02 18:00 | 95.96 | 23.87 | 452.85 |
| 2015-07-02 19:00 | 78.58 | 23.53 | 388.99 |
| 2015-07-02 20:00 | 28.16 | 23.12 | 371.47 |
| 2015-07-02 21:00 | 5.86 | 23.01 | 455.76 |
| 2015-07-02 22:00 | 85.33 | 23.29 | 515.99 |
| 2015-07-02 23:00 | 76.91 | 22.93 | 513.2 |
| 2015-07-02 24:00 | 37.87 | 23.13 | 496.35 |
| 平均 | 74.51 | 23.15 | 454.74 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |