山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.2 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-05 01:00 | 105.69 | 21.62 | 498.09 |
| 2015-07-05 02:00 | 100.27 | 20.34 | 504.4 |
| 2015-07-05 03:00 | 116.15 | 20.16 | 504.72 |
| 2015-07-05 04:00 | 109.99 | 20.21 | 492.62 |
| 2015-07-05 05:00 | 104.18 | 19.82 | 465.24 |
| 2015-07-05 06:00 | 95.4 | 20.01 | 441.39 |
| 2015-07-05 07:00 | 89.75 | 19.78 | 448.52 |
| 2015-07-05 08:00 | 106.09 | 20.14 | 437.19 |
| 2015-07-05 09:00 | 140.07 | 21.2 | 367.72 |
| 2015-07-05 10:00 | 127.14 | 21.48 | 443.94 |
| 2015-07-05 11:00 | 140.03 | 22.99 | 457.91 |
| 2015-07-05 12:00 | 147.85 | 22.63 | 419.16 |
| 2015-07-05 13:00 | 163.23 | 22.13 | 410.14 |
| 2015-07-05 14:00 | 197.88 | 22.4 | 251.64 |
| 2015-07-05 15:00 | 205.01 | 22.9 | 329.36 |
| 2015-07-05 16:00 | 180.29 | 22.74 | 244.61 |
| 2015-07-05 17:00 | 150.74 | 23.05 | 214.62 |
| 2015-07-05 18:00 | 165.91 | 22.44 | 285.37 |
| 2015-07-05 19:00 | 164.57 | 21.67 | 186.4 |
| 2015-07-05 20:00 | 181.44 | 21.5 | 124.04 |
| 2015-07-05 21:00 | 191.78 | 21.7 | 227.16 |
| 2015-07-05 22:00 | 158.23 | 22.58 | 255.49 |
| 2015-07-05 23:00 | 110.73 | 22.99 | 416.89 |
| 2015-07-05 24:00 | 96.51 | 23.09 | 461.36 |
| 平均 | 139.54 | 21.65 | 370.33 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |