山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-06 01:00 | 90.49 | 23.26 | 402.35 |
| 2015-07-06 02:00 | 89.06 | 20.95 | 406.57 |
| 2015-07-06 03:00 | 93.16 | 20.37 | 465.59 |
| 2015-07-06 04:00 | 88.86 | 20.38 | 460.75 |
| 2015-07-06 05:00 | 34.84 | 20.14 | 459.78 |
| 2015-07-06 06:00 | 93.65 | 20.04 | 444.3 |
| 2015-07-06 07:00 | 41.62 | 19.99 | 463.33 |
| 2015-07-06 08:00 | 6.48 | 20.05 | 465.71 |
| 2015-07-06 09:00 | 3.36 | 20.56 | 472.03 |
| 2015-07-06 10:00 | 83.51 | 20.99 | 354.54 |
| 2015-07-06 11:00 | 74.78 | 23.17 | 362.27 |
| 2015-07-06 12:00 | 81.47 | 22.07 | 365.26 |
| 2015-07-06 13:00 | 63.99 | 22.78 | 398.1 |
| 2015-07-06 14:00 | 70.24 | 23.35 | 445.03 |
| 2015-07-06 15:00 | 28.28 | 23.27 | 436.33 |
| 2015-07-06 16:00 | 78.51 | 23.32 | 368.24 |
| 2015-07-06 17:00 | 96.4 | 23.48 | 340.28 |
| 2015-07-06 18:00 | 80.81 | 22.77 | 369.99 |
| 2015-07-06 19:00 | 32.99 | 21.85 | 360.47 |
| 2015-07-06 20:00 | 52.92 | 21.42 | 395.39 |
| 2015-07-06 21:00 | 74.06 | 21.12 | 378.66 |
| 2015-07-06 22:00 | 65.34 | 21.1 | 356.24 |
| 2015-07-06 23:00 | 41.96 | 21.13 | 440.32 |
| 2015-07-06 24:00 | 29.29 | 20.81 | 441.85 |
| 平均 | 62.34 | 21.60 | 410.56 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |