山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.81 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-07 01:00 | 2.47 | 20.58 | 462.45 |
| 2015-07-07 02:00 | 42.77 | 19.69 | 440.55 |
| 2015-07-07 03:00 | 1.93 | 19.11 | 365.43 |
| 2015-07-07 04:00 | 6.21 | 19.22 | 432.62 |
| 2015-07-07 05:00 | 2.95 | 18.94 | 424.75 |
| 2015-07-07 06:00 | 25.59 | 19.03 | 417.73 |
| 2015-07-07 07:00 | 2.8 | 18.88 | 445.62 |
| 2015-07-07 08:00 | 7.23 | 19.46 | 441.95 |
| 2015-07-07 09:00 | 1.52 | 20.09 | 438.42 |
| 2015-07-07 10:00 | 7.6 | 20.99 | 421.36 |
| 2015-07-07 11:00 | 2.25 | 21.17 | 420.53 |
| 2015-07-07 12:00 | 7.08 | 21.59 | 431.7 |
| 2015-07-07 13:00 | 2.9 | 21.91 | 439.6 |
| 2015-07-07 14:00 | 14.08 | 21.66 | 370.4 |
| 2015-07-07 15:00 | 8.35 | 20.49 | 440.12 |
| 2015-07-07 16:00 | 10.41 | 21.93 | 479.19 |
| 2015-07-07 17:00 | 5.95 | 21.74 | 404.87 |
| 2015-07-07 18:00 | 5.26 | 21.55 | 353.86 |
| 2015-07-07 19:00 | 74.35 | 21.23 | 385.59 |
| 2015-07-07 20:00 | 8.53 | 21.18 | 234.5 |
| 2015-07-07 21:00 | 3.93 | 20.72 | 314.06 |
| 2015-07-07 22:00 | 2.4 | 20.71 | 384.6 |
| 2015-07-07 23:00 | 4.34 | 20.68 | 326.74 |
| 2015-07-07 24:00 | 1.84 | 20.97 | 273.72 |
| 平均 | 10.53 | 20.56 | 397.93 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |