山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-08 01:00 | 5 | 20.52 | 316.35 |
| 2015-07-08 02:00 | 1.76 | 20.05 | 302.2 |
| 2015-07-08 03:00 | 20.03 | 19.57 | 369.17 |
| 2015-07-08 04:00 | 3.65 | 19.33 | 317.46 |
| 2015-07-08 05:00 | 20 | 18.94 | 357.64 |
| 2015-07-08 06:00 | 1.78 | 19.23 | 350.41 |
| 2015-07-08 07:00 | 64.76 | 19.53 | 383.36 |
| 2015-07-08 08:00 | 20.99 | 19.41 | 450.61 |
| 2015-07-08 09:00 | 16.37 | 20.98 | 465.44 |
| 2015-07-08 10:00 | 3.42 | 23.94 | 359.5 |
| 2015-07-08 11:00 | 208.79 | 24.86 | 530.64 |
| 2015-07-08 12:00 | 119.17 | 24.67 | 274.41 |
| 2015-07-08 13:00 | 128.6 | 24.22 | 426.78 |
| 2015-07-08 14:00 | 159.83 | 24.31 | 476.2 |
| 2015-07-08 15:00 | 163.71 | 24.68 | 417.75 |
| 2015-07-08 16:00 | 80.03 | 25.35 | 181.95 |
| 2015-07-08 17:00 | 3.34 | 24.92 | 172.03 |
| 2015-07-08 18:00 | 30.1 | 24.64 | 334.74 |
| 2015-07-08 19:00 | 3.17 | 24.27 | 274.59 |
| 2015-07-08 20:00 | 4.45 | 23.66 | 351.26 |
| 2015-07-08 21:00 | 1.93 | 23.49 | 262.12 |
| 2015-07-08 22:00 | 6.86 | 23.6 | 381.5 |
| 2015-07-08 23:00 | 1.71 | 23.53 | 307.92 |
| 2015-07-08 24:00 | 5.68 | 23.49 | 345.07 |
| 平均 | 44.80 | 22.55 | 350.38 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |