山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 5月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.12 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-10 01:00 | 39.96 | 22.37 | 360.04 |
| 2015-07-10 02:00 | 2.74 | 20.13 | 280.86 |
| 2015-07-10 03:00 | 19.91 | 19.54 | 349.36 |
| 2015-07-10 04:00 | 4.17 | 19.26 | 381.94 |
| 2015-07-10 05:00 | 45.49 | 19.19 | 318.66 |
| 2015-07-10 06:00 | 63.3 | 19.3 | 255.11 |
| 2015-07-10 07:00 | 23.23 | 19.04 | 314.27 |
| 2015-07-10 08:00 | 2.66 | 19.92 | 324.22 |
| 2015-07-10 09:00 | 17.3 | 20.71 | 315.68 |
| 2015-07-10 10:00 | 3.32 | 21.78 | 353.26 |
| 2015-07-10 11:00 | 11.94 | 23.2 | 333.5 |
| 2015-07-10 12:00 | 6.88 | 22.69 | 208.33 |
| 2015-07-10 13:00 | 20.42 | 22.53 | 357.44 |
| 2015-07-10 14:00 | 89.04 | 22.96 | 262.83 |
| 2015-07-10 15:00 | 72.65 | 22.74 | 236.34 |
| 2015-07-10 16:00 | 115.7 | 22.96 | 313.11 |
| 2015-07-10 17:00 | 180.1 | 22.26 | 334.06 |
| 2015-07-10 18:00 | 137.83 | 22.09 | 352.63 |
| 2015-07-10 19:00 | 153.06 | 22.3 | 331.71 |
| 2015-07-10 20:00 | 9.42 | 21.55 | 199.5 |
| 2015-07-10 21:00 | 4.72 | 21.04 | 199.86 |
| 2015-07-10 22:00 | 34.03 | 21.47 | 272.21 |
| 2015-07-10 23:00 | 4.75 | 21.61 | 297.87 |
| 2015-07-10 24:00 | 67.35 | 21.23 | 401.6 |
| 平均 | 47.08 | 21.33 | 306.43 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |