山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-11 01:00 | 1.7 | 19.9 | 375.33 |
| 2015-07-11 02:00 | 89.07 | 19.7 | 317.76 |
| 2015-07-11 03:00 | 45.53 | 19.51 | 322.87 |
| 2015-07-11 04:00 | 10.72 | 19.53 | 289.18 |
| 2015-07-11 05:00 | 1.69 | 19.4 | 275.02 |
| 2015-07-11 06:00 | 18.67 | 19.02 | 315.39 |
| 2015-07-11 07:00 | 2.35 | 19.4 | 331.53 |
| 2015-07-11 08:00 | 61.29 | 20.1 | 392.59 |
| 2015-07-11 09:00 | 77.81 | 21.8 | 327.55 |
| 2015-07-11 10:00 | 77.81 | 22.57 | 255.18 |
| 2015-07-11 11:00 | 37.68 | 23.39 | 252.55 |
| 2015-07-11 12:00 | 59.98 | 22.87 | 270.1 |
| 2015-07-11 13:00 | 76.8 | 22.99 | 248.16 |
| 2015-07-11 14:00 | 83.41 | 22.7 | 254.54 |
| 2015-07-11 15:00 | 91.68 | 22.69 | 248.86 |
| 2015-07-11 16:00 | 82.77 | 22.67 | 310.18 |
| 2015-07-11 17:00 | 33.09 | 23.19 | 304.49 |
| 2015-07-11 18:00 | 54.76 | 22.41 | 316.05 |
| 2015-07-11 19:00 | 84.19 | 21.97 | 359.86 |
| 2015-07-11 20:00 | 25.9 | 21.53 | 328.37 |
| 2015-07-11 21:00 | 1.88 | 21.63 | 298.12 |
| 2015-07-11 22:00 | 30.76 | 21.35 | 294.81 |
| 2015-07-11 23:00 | 2.9 | 21.77 | 389.83 |
| 2015-07-11 24:00 | 26.9 | 21.28 | 325.89 |
| 平均 | 44.97 | 21.39 | 308.51 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |