山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 45 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-12 01:00 | 13.85 | 20.4 | 382.45 |
| 2015-07-12 02:00 | 26.08 | 20.11 | 405.82 |
| 2015-07-12 03:00 | 1.71 | 20.62 | 242.52 |
| 2015-07-12 04:00 | 22.01 | 20.43 | 282.56 |
| 2015-07-12 05:00 | 2.73 | 19.87 | 322.66 |
| 2015-07-12 06:00 | 18.75 | 20.04 | 338.65 |
| 2015-07-12 07:00 | 42.04 | 20.27 | 344.72 |
| 2015-07-12 08:00 | 12.11 | 20.76 | 337.77 |
| 2015-07-12 09:00 | 10.14 | 21.55 | 332.11 |
| 2015-07-12 10:00 | 7.61 | 21.73 | 322.44 |
| 2015-07-12 11:00 | 13.78 | 22.18 | 387.89 |
| 2015-07-12 12:00 | 2.25 | 23.13 | 405.07 |
| 2015-07-12 13:00 | 2.75 | 22.73 | 416.38 |
| 2015-07-12 14:00 | 2.02 | 22.78 | 442.51 |
| 2015-07-12 15:00 | 6.24 | 23.07 | 464.41 |
| 2015-07-12 16:00 | 2.47 | 23.33 | 351.88 |
| 2015-07-12 17:00 | 20.04 | 23.49 | 346.14 |
| 2015-07-12 18:00 | 2.48 | 24.05 | 364.27 |
| 2015-07-12 19:00 | 6.96 | 24.37 | 369.3 |
| 2015-07-12 20:00 | 2.11 | 23.09 | 347.19 |
| 2015-07-12 21:00 | 6.22 | 21.86 | 312.56 |
| 2015-07-12 22:00 | 2.58 | 21.82 | 335.71 |
| 2015-07-12 23:00 | 5.04 | 21.33 | 332.29 |
| 2015-07-12 24:00 | 2.31 | 21.19 | 305.93 |
| 平均 | 9.76 | 21.84 | 353.88 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |