山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-13 01:00 | 5.01 | 20.48 | 310 |
| 2015-07-13 02:00 | 2.55 | 20.42 | 297.68 |
| 2015-07-13 03:00 | 4.18 | 20.7 | 298.99 |
| 2015-07-13 04:00 | 2.76 | 20.75 | 305.39 |
| 2015-07-13 05:00 | 4.91 | 20.36 | 322.38 |
| 2015-07-13 06:00 | 2.43 | 20.7 | 347.46 |
| 2015-07-13 07:00 | 23.23 | 19.04 | 314.27 |
| 2015-07-13 08:00 | 2.66 | 19.92 | 324.22 |
| 2015-07-13 09:00 | 17.3 | 20.71 | 315.68 |
| 2015-07-13 10:00 | 3.32 | 21.78 | 353.26 |
| 2015-07-13 11:00 | 11.94 | 23.2 | 333.5 |
| 2015-07-13 12:00 | 6.88 | 22.69 | 208.33 |
| 2015-07-13 13:00 | 20.42 | 22.53 | 357.44 |
| 2015-07-13 14:00 | 89.04 | 22.96 | 262.83 |
| 2015-07-13 15:00 | 72.65 | 22.74 | 236.34 |
| 2015-07-13 16:00 | 115.7 | 22.96 | 313.11 |
| 2015-07-13 17:00 | 180.1 | 22.26 | 334.06 |
| 2015-07-13 18:00 | 137.83 | 22.09 | 352.63 |
| 2015-07-13 19:00 | 153.06 | 22.3 | 331.71 |
| 2015-07-13 20:00 | 9.42 | 21.55 | 199.5 |
| 2015-07-13 21:00 | 4.72 | 21.04 | 199.86 |
| 2015-07-13 22:00 | 34.03 | 21.47 | 272.21 |
| 2015-07-13 23:00 | 6.51 | 21.33 | 407.85 |
| 2015-07-13 24:00 | 2.81 | 20.37 | 401.03 |
| 平均 | 38.06 | 21.43 | 308.32 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |