山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 37 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.53 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-24 1:00 | 42.61 | 39.97 | 272.87 |
| 2015-7-24 2:00 | 93.53 | 40.37 | 262.23 |
| 2015-7-24 3:00 | 110.74 | 38.91 | 275.89 |
| 2015-7-24 4:00 | 37.41 | 39.73 | 270.24 |
| 2015-7-24 5:00 | 5.35 | 40.88 | 255.09 |
| 2015-7-24 6:00 | 62.85 | 40.03 | 260.13 |
| 2015-7-24 7:00 | 3.33 | 40.35 | 270.5 |
| 2015-7-24 8:00 | 39.5 | 41.94 | 273.73 |
| 2015-7-24 9:00 | 3.7 | 38.99 | 239.01 |
| 2015-7-24 10:00 | 53.98 | 38.08 | 168.61 |
| 2015-7-24 11:00 | 95.75 | 41.44 | 247.88 |
| 2015-7-24 12:00 | 19.05 | 43 | 263.8 |
| 2015-7-24 13:00 | 3.51 | 41.37 | 271.55 |
| 2015-7-24 14:00 | 46.68 | 40.23 | 280.2 |
| 2015-7-24 15:00 | 114.43 | 39.52 | 282.47 |
| 2015-7-24 16:00 | 91.36 | 40.95 | 260.09 |
| 2015-7-24 17:00 | 2.35 | 42.08 | 263.33 |
| 2015-7-24 18:00 | 40.38 | 41.95 | 322.12 |
| 2015-7-24 19:00 | 6.86 | 38.38 | 259.07 |
| 2015-7-24 20:00 | 30.49 | 36.45 | 279.51 |
| 2015-7-24 21:00 | 97.62 | 36.13 | 283.23 |
| 2015-7-24 22:00 | 87.89 | 35.6 | 268.76 |
| 2015-7-24 23:00 | 74.24 | 35.94 | 290 |
| 2015-7-24 24:00 | 6.59 | 37.31 | 269.03 |
| 平均 | 48.75 | 39.56 | 266.22 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |