山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.53 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-25 1:00 | 6.01 | 36.52 | 244.96 |
| 2015-7-25 2:00 | 10.2 | 32.66 | 168.63 |
| 2015-7-25 3:00 | 108.43 | 30.55 | 156.17 |
| 2015-7-25 4:00 | 40.08 | 30.55 | 154.25 |
| 2015-7-25 5:00 | 99.49 | 32.36 | 127.63 |
| 2015-7-25 6:00 | 101.8 | 31.19 | 127.33 |
| 2015-7-25 7:00 | 36.02 | 35.52 | 220.66 |
| 2015-7-25 8:00 | 2.73 | 36.46 | 248.83 |
| 2015-7-25 9:00 | 107.94 | 37.77 | 269.91 |
| 2015-7-25 10:00 | 15.61 | 39.08 | 214.7 |
| 2015-7-25 11:00 | 80.44 | 38.39 | 203.26 |
| 2015-7-25 12:00 | 70.32 | 39.44 | 234.85 |
| 2015-7-25 13:00 | 123.7 | 39.63 | 288.9 |
| 2015-7-25 14:00 | 116.16 | 38.17 | 262.24 |
| 2015-7-25 15:00 | 108.35 | 39.44 | 238.48 |
| 2015-7-25 16:00 | 98.29 | 43.08 | 215.35 |
| 2015-7-25 17:00 | 43.39 | 42.9 | 239.22 |
| 2015-7-25 18:00 | 6.94 | 41.69 | 283.44 |
| 2015-7-25 19:00 | 90.08 | 43.09 | 283.25 |
| 2015-7-25 20:00 | 132.24 | 41.54 | 220.15 |
| 2015-7-25 21:00 | 109.68 | 38.74 | 214.15 |
| 2015-7-25 22:00 | 10.26 | 38.42 | 224.02 |
| 2015-7-25 23:00 | 46.81 | 39.43 | 203.37 |
| 2015-7-25 24:00 | 4.05 | 36.22 | 197.65 |
| 平均 | 65.37 | 37.61 | 218.39 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |