山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 30 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.023 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-29 1:00 | 61.93 | 22 | 327.32 |
| 2015-7-29 2:00 | 87.72 | 21.5 | 310.87 |
| 2015-7-29 3:00 | 71.24 | 21.6 | 228.44 |
| 2015-7-29 4:00 | 18.42 | 21.9 | 222.84 |
| 2015-7-29 5:00 | 49.81 | 21.61 | 240.09 |
| 2015-7-29 6:00 | 83.17 | 21.64 | 277.15 |
| 2015-7-29 7:00 | 76.87 | 21.62 | 280.76 |
| 2015-7-29 8:00 | 69.03 | 21.73 | 240.96 |
| 2015-7-29 9:00 | 43.18 | 22.29 | 263.33 |
| 2015-7-29 10:00 | 91.56 | 22.37 | 309.85 |
| 2015-7-29 11:00 | 85.66 | 22.37 | 304.91 |
| 2015-7-29 12:00 | 71.71 | 23.38 | 299.5 |
| 2015-7-29 13:00 | 75.31 | 22.21 | 292.51 |
| 2015-7-29 14:00 | 39.59 | 23.36 | 275.68 |
| 2015-7-29 15:00 | 20.16 | 23.25 | 277.27 |
| 2015-7-29 16:00 | 47.47 | 22.27 | 298.99 |
| 2015-7-29 17:00 | 20.35 | 20.44 | 258.76 |
| 2015-7-29 18:00 | 104.36 | 20.57 | 231.89 |
| 2015-7-29 19:00 | 89.56 | 20.47 | 221.37 |
| 2015-7-29 20:00 | 75.56 | 21.38 | 235.05 |
| 2015-7-29 21:00 | 23.26 | 20.66 | 235.21 |
| 2015-7-29 22:00 | 98.56 | 20.64 | 233.25 |
| 2015-7-29 23:00 | 50.74 | 21.13 | 213.31 |
| 2015-7-29 24:00 | 32.88 | 20.88 | 243.16 |
| 平均 | 62 | 21.71 | 263.43 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |