山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-05 01:00 | 5.35 | 21.71 | 336.86 |
| 2015-08-05 02:00 | 2.15 | 20.93 | 378.09 |
| 2015-08-05 03:00 | 7.85 | 19.62 | 377.79 |
| 2015-08-05 04:00 | 3.42 | 20.4 | 333.49 |
| 2015-08-05 05:00 | 2.89 | 20.07 | 270.13 |
| 2015-08-05 06:00 | 3.13 | 19.92 | 290.08 |
| 2015-08-05 07:00 | 2.37 | 20.37 | 280.42 |
| 2015-08-05 08:00 | 3.28 | 20.09 | 346.69 |
| 2015-08-05 09:00 | 2.68 | 20.95 | 373.06 |
| 2015-08-05 10:00 | 2.43 | 22.21 | 331.18 |
| 2015-08-05 11:00 | 2.28 | 22.52 | 301.53 |
| 2015-08-05 12:00 | 9.97 | 22.06 | 381.07 |
| 2015-08-05 13:00 | 2.45 | 22.12 | 362.07 |
| 2015-08-05 14:00 | 18.37 | 22.74 | 314.73 |
| 2015-08-05 15:00 | 2.92 | 22.78 | 417 |
| 2015-08-05 16:00 | 33.05 | 22.58 | 418.42 |
| 2015-08-05 17:00 | 2.85 | 22.72 | 365.95 |
| 2015-08-05 18:00 | 36.61 | 23.24 | 341.01 |
| 2015-08-05 19:00 | 2.29 | 22.57 | 324.29 |
| 2015-08-05 20:00 | 13 | 22.11 | 322.76 |
| 2015-08-05 21:00 | 2.21 | 21.62 | 342.26 |
| 2015-08-05 22:00 | 6.31 | 21.11 | 403.04 |
| 2015-08-05 23:00 | 2.39 | 20.76 | 413.11 |
| 2015-08-05 24:00 | 3.2 | 21.17 | 382.62 |
| 平均 | 7.23 | 21.52 | 350.32 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |