山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-06 01:00 | 2.77 | 20.61 | 376.2 |
| 2015-08-06 02:00 | 4.48 | 20.57 | 383.25 |
| 2015-08-06 03:00 | 2.24 | 20.56 | 371.46 |
| 2015-08-06 04:00 | 6.29 | 20.95 | 384.99 |
| 2015-08-06 05:00 | 2.19 | 20.22 | 303.69 |
| 2015-08-06 06:00 | 5.5 | 19.54 | 303.81 |
| 2015-08-06 07:00 | 3.68 | 19.52 | 383.21 |
| 2015-08-06 08:00 | 23.92 | 20.62 | 427.59 |
| 2015-08-06 09:00 | 53.18 | 22.29 | 343.62 |
| 2015-08-06 10:00 | 4.91 | 22.5 | 354.04 |
| 2015-08-06 11:00 | 2.68 | 23.07 | 462.63 |
| 2015-08-06 12:00 | 8.58 | 24.1 | 474.37 |
| 2015-08-06 13:00 | 1.85 | 23.07 | 414.9 |
| 2015-08-06 14:00 | 14.7 | 23.56 | 425.98 |
| 2015-08-06 15:00 | 34.25 | 23.48 | 414.91 |
| 2015-08-06 16:00 | 7.16 | 23.9 | 334.46 |
| 2015-08-06 17:00 | 3.34 | 22.82 | 402.62 |
| 2015-08-06 18:00 | 4.47 | 21.88 | 418.38 |
| 2015-08-06 19:00 | 4.14 | 22.12 | 292.16 |
| 2015-08-06 20:00 | 1.93 | 21.81 | 325.75 |
| 2015-08-06 21:00 | 2.98 | 21.17 | 280.47 |
| 2015-08-06 22:00 | 2.1 | 21.36 | 250.58 |
| 2015-08-06 23:00 | 6.11 | 21.3 | 325.52 |
| 2015-08-06 24:00 | 4.44 | 21.08 | 396.05 |
| 平均 | 8.66 | 21.75 | 368.78 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |