山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 59 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-07 01:00 | 5.45 | 20.11 | 404.35 |
| 2015-08-07 02:00 | 2.67 | 20.19 | 330.02 |
| 2015-08-07 03:00 | 4.68 | 19.93 | 322.08 |
| 2015-08-07 04:00 | 2.67 | 20.82 | 406.42 |
| 2015-08-07 05:00 | 8.54 | 19.92 | 429.46 |
| 2015-08-07 06:00 | 1.42 | 20.3 | 343.82 |
| 2015-08-07 07:00 | 5.88 | 20.91 | 336.66 |
| 2015-08-07 08:00 | 1.99 | 21.07 | 385.62 |
| 2015-08-07 09:00 | 5.35 | 21.46 | 413.96 |
| 2015-08-07 10:00 | 2.24 | 21.5 | 338.55 |
| 2015-08-07 11:00 | 5.55 | 22 | 329.12 |
| 2015-08-07 12:00 | 2.23 | 22.84 | 335.72 |
| 2015-08-07 13:00 | 4.6 | 22.97 | 339.36 |
| 2015-08-07 14:00 | 3.04 | 23.04 | 384.55 |
| 2015-08-07 15:00 | 28.61 | 23.05 | 362.7 |
| 2015-08-07 16:00 | 4.38 | 24.06 | 359.76 |
| 2015-08-07 17:00 | 5.47 | 24.06 | 340.06 |
| 2015-08-07 18:00 | 2.8 | 22.12 | 337.76 |
| 2015-08-07 19:00 | 8.79 | 22.04 | 386.49 |
| 2015-08-07 20:00 | 2.85 | 21.72 | 248.11 |
| 2015-08-07 21:00 | 8.8 | 21.71 | 238.72 |
| 2015-08-07 22:00 | 5.16 | 21.43 | 295.18 |
| 2015-08-07 23:00 | 5.19 | 21.4 | 313.37 |
| 2015-08-07 24:00 | 3.16 | 21.76 | 314.37 |
| 平均 | 5.48 | 21.68 | 345.68 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |