山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 45 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.42 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-08 01:00 | 19.59 | 21.15 | 363.25 |
| 2015-08-08 02:00 | 18.98 | 21.53 | 304.52 |
| 2015-08-08 03:00 | 5.57 | 20.88 | 308.17 |
| 2015-08-08 04:00 | 2 | 21.35 | 340.52 |
| 2015-08-08 05:00 | 10.05 | 21.1 | 291.79 |
| 2015-08-08 06:00 | 1.77 | 21.1 | 350.4 |
| 2015-08-08 07:00 | 4.46 | 20.71 | 374.18 |
| 2015-08-08 08:00 | 2.94 | 21 | 381.96 |
| 2015-08-08 09:00 | 3.45 | 20.92 | 401.71 |
| 2015-08-08 10:00 | 2.54 | 21.55 | 313.8 |
| 2015-08-08 11:00 | 3.25 | 22.36 | 427.94 |
| 2015-08-08 12:00 | 3.57 | 23.21 | 371.45 |
| 2015-08-08 13:00 | 2.13 | 22.83 | 399.1 |
| 2015-08-08 14:00 | 4.21 | 22.76 | 411.71 |
| 2015-08-08 15:00 | 3.11 | 23.24 | 461.71 |
| 2015-08-08 16:00 | 54.45 | 23.66 | 409.45 |
| 2015-08-08 17:00 | 2.29 | 22.97 | 391.45 |
| 2015-08-08 18:00 | 6.5 | 23.07 | 431.22 |
| 2015-08-08 19:00 | 1.69 | 21.87 | 442.96 |
| 2015-08-08 20:00 | 5.94 | 22.04 | 442.33 |
| 2015-08-08 21:00 | 2.76 | 22.2 | 410.97 |
| 2015-08-08 22:00 | 10.92 | 22.06 | 359.71 |
| 2015-08-08 23:00 | 2.37 | 22 | 325.58 |
| 2015-08-08 24:00 | 28.77 | 21.57 | 249.77 |
| 平均 | 8.47 | 21.96 | 373.57 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |