山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 38 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.51 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-09 01:00 | 2.96 | 21.08 | 363.01 |
| 2015-08-09 02:00 | 10.11 | 20.26 | 256.68 |
| 2015-08-09 03:00 | 2.68 | 20.38 | 290.2 |
| 2015-08-09 04:00 | 11.73 | 20.05 | 261.53 |
| 2015-08-09 05:00 | 2.61 | 20.29 | 294.72 |
| 2015-08-09 06:00 | 38.75 | 20.23 | 385.29 |
| 2015-08-09 07:00 | 2.11 | 20.53 | 416.35 |
| 2015-08-09 08:00 | 6.11 | 21.08 | 319.9 |
| 2015-08-09 09:00 | 3.05 | 20.86 | 272.49 |
| 2015-08-09 10:00 | 39.3 | 21.86 | 279.42 |
| 2015-08-09 11:00 | 88.76 | 21.78 | 279.89 |
| 2015-08-09 12:00 | 50.07 | 22.32 | 274.37 |
| 2015-08-09 13:00 | 1.89 | 23 | 264.82 |
| 2015-08-09 14:00 | 27.61 | 23.54 | 274.08 |
| 2015-08-09 15:00 | 49.42 | 23.24 | 381.22 |
| 2015-08-09 16:00 | 17.95 | 23.49 | 215.65 |
| 2015-08-09 17:00 | 3.98 | 22.44 | 272.93 |
| 2015-08-09 18:00 | 16.26 | 22.59 | 270.41 |
| 2015-08-09 19:00 | 27.5 | 22.01 | 325.05 |
| 2015-08-09 20:00 | 4.55 | 21.58 | 324.72 |
| 2015-08-09 21:00 | 2.13 | 21.57 | 306.74 |
| 2015-08-09 22:00 | 6.78 | 21.54 | 297.66 |
| 2015-08-09 23:00 | 2.07 | 20.9 | 318.56 |
| 2015-08-09 24:00 | 3.28 | 20.93 | 319.96 |
| 平均 | 17.57 | 21.56 | 302.74 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |