山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 38 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.64 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-10 01:00 | 4.53 | 20.96 | 313.22 |
| 2015-08-10 02:00 | 3.42 | 20.36 | 291.85 |
| 2015-08-10 03:00 | 55.67 | 20.39 | 333.36 |
| 2015-08-10 04:00 | 2.84 | 20.34 | 304.73 |
| 2015-08-10 05:00 | 14.95 | 20.22 | 310.51 |
| 2015-08-10 06:00 | 5.54 | 20.63 | 293.59 |
| 2015-08-10 07:00 | 22.93 | 20.81 | 311.19 |
| 2015-08-10 08:00 | 1.56 | 20.78 | 286.43 |
| 2015-08-10 09:00 | 15.42 | 21.72 | 307.55 |
| 2015-08-10 10:00 | 2.73 | 21.96 | 309.98 |
| 2015-08-10 11:00 | 61.04 | 22.11 | 326.16 |
| 2015-08-10 12:00 | 2.12 | 22.29 | 242.29 |
| 2015-08-10 13:00 | 51.92 | 22.77 | 220.77 |
| 2015-08-10 14:00 | 3.03 | 22.98 | 215.28 |
| 2015-08-10 15:00 | 32.5 | 23.1 | 246.8 |
| 2015-08-10 16:00 | 1.96 | 22.7 | 250.27 |
| 2015-08-10 17:00 | 54.72 | 22.54 | 208.55 |
| 2015-08-10 18:00 | 78.77 | 22.3 | 291.35 |
| 2015-08-10 19:00 | 54.78 | 22.05 | 311.68 |
| 2015-08-10 20:00 | 2.6 | 20.89 | 277 |
| 2015-08-10 21:00 | 44 | 20.45 | 254.41 |
| 2015-08-10 22:00 | 33.57 | 21.03 | 307.69 |
| 2015-08-10 23:00 | 32.17 | 20.48 | 263.75 |
| 2015-08-10 24:00 | 2.35 | 20.89 | 236.99 |
| 平均 | 24.38 | 21.45 | 279.81 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |