山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 35 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-11 01:00 | 8.56 | 20.43 | 360.22 |
| 2015-08-11 02:00 | 6.85 | 20.45 | 244.95 |
| 2015-08-11 03:00 | 12.23 | 19.98 | 251.32 |
| 2015-08-11 04:00 | 2.72 | 20.43 | 284.01 |
| 2015-08-11 05:00 | 32.85 | 20.84 | 280.84 |
| 2015-08-11 06:00 | 96.71 | 20.29 | 258.15 |
| 2015-08-11 07:00 | 33.39 | 20.16 | 280.9 |
| 2015-08-11 08:00 | 81.15 | 21.06 | 322.17 |
| 2015-08-11 09:00 | 77.15 | 21.13 | 294.13 |
| 2015-08-11 10:00 | 93.61 | 22 | 323.07 |
| 2015-08-11 11:00 | 87.06 | 22.65 | 342.42 |
| 2015-08-11 12:00 | 2.9 | 22.93 | 319.83 |
| 2015-08-11 13:00 | 1.87 | 23.21 | 293.5 |
| 2015-08-11 14:00 | 101.3 | 23.15 | 300.9 |
| 2015-08-11 15:00 | 85.07 | 22.97 | 350.87 |
| 2015-08-11 16:00 | 64.69 | 23.51 | 336.79 |
| 2015-08-11 17:00 | 3.15 | 23.12 | 295.81 |
| 2015-08-11 18:00 | 14.25 | 22.39 | 341.52 |
| 2015-08-11 19:00 | 2.02 | 22.4 | 311.63 |
| 2015-08-11 20:00 | 16.09 | 21.84 | 311.7 |
| 2015-08-11 21:00 | 2.86 | 21.68 | 303.88 |
| 2015-08-11 22:00 | 24.09 | 21.76 | 328.95 |
| 2015-08-11 23:00 | 2.88 | 22.23 | 335.08 |
| 2015-08-11 24:00 | 24.65 | 21.74 | 318.37 |
| 平均 | 36.59 | 21.76 | 307.96 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |