山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 37 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.46 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-12 01:00 | 2.94 | 21.52 | 297.12 |
| 2015-08-12 02:00 | 27.56 | 21.12 | 296.91 |
| 2015-08-12 03:00 | 1.94 | 20.9 | 277.87 |
| 2015-08-12 04:00 | 27.13 | 20.43 | 269.91 |
| 2015-08-12 05:00 | 3.73 | 20.87 | 248.35 |
| 2015-08-12 06:00 | 60.03 | 20.56 | 251.79 |
| 2015-08-12 07:00 | 49.09 | 21.08 | 257.83 |
| 2015-08-12 08:00 | 29.47 | 21.28 | 242.21 |
| 2015-08-12 09:00 | 3.61 | 21.93 | 242.64 |
| 2015-08-12 10:00 | 43.71 | 22.39 | 264.85 |
| 2015-08-12 11:00 | 25.34 | 22.76 | 297.8 |
| 2015-08-12 12:00 | 45.6 | 23.78 | 293.83 |
| 2015-08-12 13:00 | 34.54 | 23.54 | 280.36 |
| 2015-08-12 14:00 | 43.08 | 23.26 | 319.34 |
| 2015-08-12 15:00 | 79.45 | 23.26 | 352.18 |
| 2015-08-12 16:00 | 71.65 | 23.3 | 352.77 |
| 2015-08-12 17:00 | 3.29 | 23.48 | 360.64 |
| 2015-08-12 18:00 | 35.18 | 23.1 | 328.03 |
| 2015-08-12 19:00 | 104.93 | 22.26 | 363.87 |
| 2015-08-12 20:00 | 93.6 | 21.33 | 325.29 |
| 2015-08-12 21:00 | 68.54 | 21.91 | 313.69 |
| 2015-08-12 22:00 | 15.74 | 21.06 | 319.68 |
| 2015-08-12 23:00 | 83.69 | 20.78 | 338.23 |
| 2015-08-12 24:00 | 22.63 | 21.42 | 310.78 |
| 平均 | 40.69 | 21.97 | 300.25 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |