山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月13日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-13 01:00 | 2.18 | 20.44 | 305.95 |
| 2015-08-13 02:00 | 4.77 | 20.59 | 305.63 |
| 2015-08-13 03:00 | 2.59 | 20.57 | 246.16 |
| 2015-08-13 04:00 | 2.42 | 20.01 | 278.58 |
| 2015-08-13 05:00 | 3.3 | 20.48 | 290.39 |
| 2015-08-13 06:00 | 2.44 | 19.73 | 269.9 |
| 2015-08-13 07:00 | 81.71 | 20.07 | 295.12 |
| 2015-08-13 08:00 | 10.04 | 20.55 | 291.08 |
| 2015-08-13 09:00 | 7.8 | 20.79 | 306.62 |
| 2015-08-13 10:00 | 2.28 | 22.15 | 319.79 |
| 2015-08-13 11:00 | 35.1 | 23.57 | 319.94 |
| 2015-08-13 12:00 | 2.69 | 23.53 | 320.26 |
| 2015-08-13 13:00 | 85.89 | 23.79 | 341.34 |
| 2015-08-13 14:00 | 75.5 | 23.14 | 349.29 |
| 2015-08-13 15:00 | 88.34 | 23.59 | 345.1 |
| 2015-08-13 16:00 | 96.21 | 23.63 | 260.62 |
| 2015-08-13 17:00 | 62.46 | 24.3 | 240.33 |
| 2015-08-13 18:00 | 86.02 | 23.13 | 386.23 |
| 2015-08-13 19:00 | 88.76 | 22.47 | 268.06 |
| 2015-08-13 20:00 | 87.11 | 22.24 | 158.97 |
| 2015-08-13 21:00 | 56.89 | 21.81 | 183.16 |
| 2015-08-13 22:00 | 1.97 | 21.52 | 282.83 |
| 2015-08-13 23:00 | 8.38 | 21.63 | 233.41 |
| 2015-08-13 24:00 | 5.81 | 21.36 | 281.65 |
| 平均 | 37.53 | 21.88 | 286.68 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |