山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 51 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-14 1:00 | 12.09 | 21.43 | 236.59 |
| 2015-8-14 2:00 | 3.69 | 21.42 | 249.25 |
| 2015-8-14 3:00 | 9.47 | 21.17 | 283.87 |
| 2015-8-14 4:00 | 1.86 | 20.83 | 287.2 |
| 2015-8-14 5:00 | 17.66 | 20.69 | 308.21 |
| 2015-8-14 6:00 | 2.49 | 20.55 | 227.28 |
| 2015-8-14 7:00 | 29.25 | 20.31 | 343.8 |
| 2015-8-14 8:00 | 69.91 | 21.13 | 381.4 |
| 2015-8-14 9:00 | 15.96 | 22.21 | 293.6 |
| 2015-8-14 10:00 | 2.76 | 20.97 | 312.66 |
| 2015-8-14 11:00 | 17.73 | 19.93 | 241.9 |
| 2015-8-14 12:00 | 13.7 | 19.92 | 249.26 |
| 2015-8-14 13:00 | 12.49 | 19.87 | 301.33 |
| 2015-8-14 14:00 | 6.33 | 20.17 | 313.76 |
| 2015-8-14 15:00 | 8.68 | 20.56 | 339.27 |
| 2015-8-14 16:00 | 10.95 | 20.59 | 330.75 |
| 2015-8-14 17:00 | 3.82 | 21.32 | 350.51 |
| 2015-8-14 18:00 | 66.41 | 21.45 | 382.34 |
| 2015-8-14 19:00 | 2.4 | 21.58 | 354.28 |
| 2015-8-14 20:00 | 18.05 | 21.95 | 342.68 |
| 2015-8-14 21:00 | 2.22 | 21.75 | 296.6 |
| 2015-8-14 22:00 | 3.89 | 21.04 | 270.8 |
| 2015-8-14 23:00 | 2.51 | 20.5 | 291.3 |
| 2015-8-14 24:00 | 7.17 | 20.04 | 290.26 |
| 平均 | 14.22 | 20.89 | 303.28 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |