山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.51 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-15 1:00 | 2.29 | 19.76 | 299.33 |
| 2015-8-15 2:00 | 4.25 | 19.55 | 304.53 |
| 2015-8-15 3:00 | 1.49 | 19.74 | 303.28 |
| 2015-8-15 4:00 | 13.53 | 19.54 | 286.44 |
| 2015-8-15 5:00 | 1.9 | 19.49 | 276.51 |
| 2015-8-15 6:00 | 16.46 | 19 | 321.5 |
| 2015-8-15 7:00 | 3.1 | 19.48 | 320.15 |
| 2015-8-15 8:00 | 7 | 19.6 | 300.9 |
| 2015-8-15 9:00 | 2.11 | 19.76 | 264.17 |
| 2015-8-15 10:00 | 30.95 | 20.54 | 305.58 |
| 2015-8-15 11:00 | 2.74 | 21.4 | 336.16 |
| 2015-8-15 12:00 | 24.59 | 21.47 | 316.06 |
| 2015-8-15 13:00 | 2.16 | 21.53 | 305.35 |
| 2015-8-15 14:00 | 52.95 | 21.96 | 336.76 |
| 2015-8-15 15:00 | 109.56 | 22.01 | 350.6 |
| 2015-8-15 16:00 | 61.37 | 22.99 | 349.27 |
| 2015-8-15 17:00 | 2.22 | 23.72 | 343.6 |
| 2015-8-15 18:00 | 28.15 | 24.14 | 331.73 |
| 2015-8-15 19:00 | 1.85 | 22.96 | 338.39 |
| 2015-8-15 20:00 | 6.34 | 22.59 | 324.26 |
| 2015-8-15 21:00 | 3.7 | 21.83 | 339.64 |
| 2015-8-15 22:00 | 19.86 | 21.54 | 318.59 |
| 2015-8-15 23:00 | 2.06 | 21.36 | 316.04 |
| 2015-8-15 24:00 | 10.81 | 20.38 | 334.48 |
| 平均 | 17.14 | 21.09 | 317.63 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |