山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.54 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-16 1:00 | 3.43 | 19.53 | 318.09 |
| 2015-8-16 2:00 | 6.33 | 20 | 309.33 |
| 2015-8-16 3:00 | 3.21 | 19.65 | 331.52 |
| 2015-8-16 4:00 | 5.28 | 19.64 | 315.72 |
| 2015-8-16 5:00 | 3.71 | 19.72 | 275.99 |
| 2015-8-16 6:00 | 6.28 | 20.01 | 280.04 |
| 2015-8-16 7:00 | 21.02 | 19.7 | 318.12 |
| 2015-8-16 8:00 | 2.25 | 19.8 | 291.1 |
| 2015-8-16 9:00 | 1.82 | 21.07 | 305.58 |
| 2015-8-16 10:00 | 1.74 | 21.89 | 329.2 |
| 2015-8-16 11:00 | 3.57 | 21.9 | 330.99 |
| 2015-8-16 12:00 | 3.88 | 22.3 | 345.51 |
| 2015-8-16 13:00 | 4.97 | 22.21 | 296.68 |
| 2015-8-16 14:00 | 1.8 | 22.35 | 365.37 |
| 2015-8-16 15:00 | 87.36 | 22.71 | 406.51 |
| 2015-8-16 16:00 | 14.9 | 23.51 | 393.82 |
| 2015-8-16 17:00 | 85.72 | 23.02 | 372.82 |
| 2015-8-16 18:00 | 114.78 | 22.21 | 335.88 |
| 2015-8-16 19:00 | 86.81 | 22.48 | 345.88 |
| 2015-8-16 20:00 | 2.418 | 21.84 | 333.8 |
| 2015-8-16 21:00 | 54.43 | 21.47 | 314.93 |
| 2015-8-16 22:00 | 1.4 | 21.39 | 328.14 |
| 2015-8-16 23:00 | 58.03 | 22.3 | 360.51 |
| 2015-8-16 24:00 | 64.94 | 21.72 | 370.5 |
| 平均 | 26.69 | 21.35 | 332.33 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |