山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.26 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-17 1:00 | 20.3 | 21.62 | 343.48 |
| 2015-8-17 2:00 | 3.54 | 21.42 | 310.59 |
| 2015-8-17 3:00 | 17.22 | 21.48 | 295.21 |
| 2015-8-17 4:00 | 3.04 | 21.45 | 283.67 |
| 2015-8-17 5:00 | 39.39 | 20.68 | 288.16 |
| 2015-8-17 6:00 | 14.95 | 20.12 | 309.66 |
| 2015-8-17 7:00 | 7.81 | 19.88 | 308.12 |
| 2015-8-17 8:00 | 2.59 | 19.86 | 297.38 |
| 2015-8-17 9:00 | 25.3 | 20.74 | 288.55 |
| 2015-8-17 10:00 | 2.33 | 21.8 | 290.92 |
| 2015-8-17 11:00 | 26.17 | 22.09 | 312.87 |
| 2015-8-17 12:00 | 76.64 | 22.48 | 305.11 |
| 2015-8-17 13:00 | 28.68 | 23.2 | 297.84 |
| 2015-8-17 14:00 | 84.53 | 22.78 | 309.6 |
| 2015-8-17 15:00 | 88.93 | 23.27 | 340.64 |
| 2015-8-17 16:00 | 112.34 | 22.78 | 452.92 |
| 2015-8-17 17:00 | 192.25 | 22.47 | 512.02 |
| 2015-8-17 18:00 | 101.91 | 22.53 | 293.15 |
| 2015-8-17 19:00 | 95.09 | 22.86 | 245.41 |
| 2015-8-17 20:00 | 2.19 | 21.91 | 305.64 |
| 2015-8-17 21:00 | 2.82 | 21.16 | 251.13 |
| 2015-8-17 22:00 | 2.36 | 21.07 | 250.12 |
| 2015-8-17 23:00 | 1.47 | 21.47 | 223.04 |
| 2015-8-17 24:00 | 2.61 | 21.73 | 290.64 |
| 平均 | 39.76 | 21.7 | 308.57 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |