山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.965 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-18 1:00 | 1.78 | 21.31 | 277.24 |
| 2015-8-18 2:00 | 4.96 | 20.97 | 293.23 |
| 2015-8-18 3:00 | 3.42 | 20.4 | 294.69 |
| 2015-8-18 4:00 | 56.66 | 20.72 | 295.44 |
| 2015-8-18 5:00 | 2.61 | 20.69 | 332.44 |
| 2015-8-18 6:00 | 14.27 | 20.38 | 357.28 |
| 2015-8-18 7:00 | 2.2 | 19.76 | 279.42 |
| 2015-8-18 8:00 | 67.63 | 20.18 | 310.12 |
| 2015-8-18 9:00 | 51.68 | 20.48 | 265.57 |
| 2015-8-18 10:00 | 72.33 | 21.19 | 309.9 |
| 2015-8-18 11:00 | 69.67 | 21.5 | 274.03 |
| 2015-8-18 12:00 | 60.1 | 22.26 | 320.65 |
| 2015-8-18 13:00 | 2.67 | 22.53 | 361.25 |
| 2015-8-18 14:00 | 54.43 | 22.47 | 386.23 |
| 2015-8-18 15:00 | 3.13 | 22.08 | 291.86 |
| 2015-8-18 16:00 | 40.26 | 21.9 | 358.52 |
| 2015-8-18 17:00 | 4.98 | 21.89 | 253.56 |
| 2015-8-18 18:00 | 48.13 | 21.7 | 361.27 |
| 2015-8-18 19:00 | 8.82 | 21.59 | 267.14 |
| 2015-8-18 20:00 | 17.75 | 20.35 | 326.64 |
| 2015-8-18 21:00 | 2.26 | 21.51 | 349.07 |
| 2015-8-18 22:00 | 35.09 | 21.6 | 357.3 |
| 2015-8-18 23:00 | 6.18 | 21.43 | 374.15 |
| 2015-8-18 24:00 | 4.65 | 21.17 | 346.02 |
| 平均 | 26.48 | 21.25 | 318.45 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |