山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 57 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.64 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-19 1:00 | 3.88 | 21.14 | 316.14 |
| 2015-8-19 2:00 | 25.13 | 20.91 | 351.81 |
| 2015-8-19 3:00 | 37.11 | 20.75 | 345.68 |
| 2015-8-19 4:00 | 5.67 | 21.09 | 306.27 |
| 2015-8-19 5:00 | 2.07 | 20.86 | 282.66 |
| 2015-8-19 6:00 | 6.88 | 20.17 | 262.22 |
| 2015-8-19 7:00 | 1.91 | 20.78 | 272.79 |
| 2015-8-19 8:00 | 3.12 | 21.29 | 376.11 |
| 2015-8-19 9:00 | 2.25 | 22.13 | 397.53 |
| 2015-8-19 10:00 | 3.49 | 22.02 | 321.56 |
| 2015-8-19 11:00 | 2.81 | 21.71 | 306.32 |
| 2015-8-19 12:00 | 3.14 | 22.31 | 337.32 |
| 2015-8-19 13:00 | 11.22 | 22.74 | 358.08 |
| 2015-8-19 14:00 | 2.77 | 22.71 | 302.99 |
| 2015-8-19 15:00 | 4.51 | 22.73 | 338.23 |
| 2015-8-19 16:00 | 2.69 | 22.27 | 382.96 |
| 2015-8-19 17:00 | 4.12 | 21.66 | 309.16 |
| 2015-8-19 18:00 | 2.34 | 21.29 | 335.44 |
| 2015-8-19 19:00 | 28.84 | 21.09 | 367.52 |
| 2015-8-19 20:00 | 2.39 | 21.02 | 391.14 |
| 2015-8-19 21:00 | 8.54 | 21.02 | 247.33 |
| 2015-8-19 22:00 | 3.62 | 20.86 | 377.54 |
| 2015-8-19 23:00 | 48.42 | 21.48 | 317.31 |
| 2015-8-19 24:00 | 2.35 | 21.32 | 308.68 |
| 平均 | 9.13 | 21.47 | 329.69 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |