山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-20 1:00 | 6.23 | 21.85 | 371.66 |
| 2015-8-20 2:00 | 2.45 | 21.48 | 301.83 |
| 2015-8-20 3:00 | 6.34 | 20.85 | 316.11 |
| 2015-8-20 4:00 | 3.34 | 21.13 | 366.66 |
| 2015-8-20 5:00 | 5.35 | 20.17 | 348.39 |
| 2015-8-20 6:00 | 2.4 | 20.33 | 291.53 |
| 2015-8-20 7:00 | 6.11 | 20.02 | 335.51 |
| 2015-8-20 8:00 | 3.3 | 20.32 | 295.89 |
| 2015-8-20 9:00 | 7.04 | 20.99 | 341.66 |
| 2015-8-20 10:00 | 2.74 | 21.59 | 328.62 |
| 2015-8-20 11:00 | 19.88 | 21.6 | 347.3 |
| 2015-8-20 12:00 | 2.94 | 22.28 | 219.42 |
| 2015-8-20 13:00 | 12.75 | 22.03 | 379.94 |
| 2015-8-20 14:00 | 1.86 | 22.79 | 295.46 |
| 2015-8-20 15:00 | 17.89 | 22.77 | 342.16 |
| 2015-8-20 16:00 | 2.37 | 23.28 | 325.37 |
| 2015-8-20 17:00 | 26.17 | 23.47 | 394.06 |
| 2015-8-20 18:00 | 8.7 | 23.16 | 371.66 |
| 2015-8-20 19:00 | 20.64 | 23.36 | 361.95 |
| 2015-8-20 20:00 | 83.35 | 21.41 | 331.27 |
| 2015-8-20 21:00 | 77.05 | 21.61 | 335.67 |
| 2015-8-20 22:00 | 1.91 | 21.07 | 251.11 |
| 2015-8-20 23:00 | 8.19 | 20.73 | 392.45 |
| 2015-8-20 24:00 | 10.24 | 20.65 | 423.62 |
| 平均 | 14.13 | 21.62 | 336.22 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |