山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.88 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-21 01:00 | 4.27 | 20.4 | 327.75 |
| 2015-08-21 02:00 | 16.38 | 20.59 | 297.69 |
| 2015-08-21 03:00 | 3.56 | 20.18 | 308.38 |
| 2015-08-21 04:00 | 2.92 | 19.95 | 339.38 |
| 2015-08-21 05:00 | 2.85 | 19.79 | 319.94 |
| 2015-08-21 06:00 | 72.95 | 19.95 | 312.07 |
| 2015-08-21 07:00 | 8.71 | 20.1 | 331.47 |
| 2015-08-21 08:00 | 5.85 | 20.07 | 339.44 |
| 2015-08-21 09:00 | 2.53 | 20.79 | 342.95 |
| 2015-08-21 10:00 | 5.18 | 21.94 | 282.09 |
| 2015-08-21 11:00 | 2.46 | 22.53 | 294.45 |
| 2015-08-21 12:00 | 65.1 | 22.72 | 384.63 |
| 2015-08-21 13:00 | 14.92 | 22.93 | 378.82 |
| 2015-08-21 14:00 | 31.59 | 22.7 | 352.23 |
| 2015-08-21 15:00 | 3.13 | 23.24 | 300.48 |
| 2015-08-21 16:00 | 12.36 | 23.69 | 387.88 |
| 2015-08-21 17:00 | 3.96 | 23.45 | 363.84 |
| 2015-08-21 18:00 | 46.86 | 23.31 | 295.14 |
| 2015-08-21 19:00 | 69.35 | 22.6 | 343.14 |
| 2015-08-21 20:00 | 72.25 | 22.24 | 327.94 |
| 2015-08-21 21:00 | 70.47 | 21.79 | 304.86 |
| 2015-08-21 22:00 | 30.18 | 21.83 | 345.34 |
| 2015-08-21 23:00 | 3.31 | 21 | 314.86 |
| 2015-08-21 24:00 | 16.09 | 20.63 | 315.75 |
| 平均 | 23.63 | 21.60 | 329.61 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |