山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-22 01:00 | 4.03 | 20.7 | 378.91 |
| 2015-08-22 02:00 | 21.51 | 20.53 | 299.08 |
| 2015-08-22 03:00 | 2.74 | 20.18 | 337.43 |
| 2015-08-22 04:00 | 21.83 | 20.05 | 307.65 |
| 2015-08-22 05:00 | 3.13 | 19.84 | 304.52 |
| 2015-08-22 06:00 | 14.02 | 19.89 | 351 |
| 2015-08-22 07:00 | 2.8 | 19.44 | 350.25 |
| 2015-08-22 08:00 | 3.68 | 19.89 | 361.86 |
| 2015-08-22 09:00 | 5.48 | 21.08 | 342.17 |
| 2015-08-22 10:00 | 16.86 | 22.59 | 280.48 |
| 2015-08-22 11:00 | 4.37 | 23.65 | 304.16 |
| 2015-08-22 12:00 | 11.95 | 23.57 | 332.35 |
| 2015-08-22 13:00 | 7.23 | 23.16 | 329.06 |
| 2015-08-22 14:00 | 6.15 | 22.41 | 244.57 |
| 2015-08-22 15:00 | 12.55 | 23.78 | 321.24 |
| 2015-08-22 16:00 | 3.27 | 22.32 | 322.22 |
| 2015-08-22 17:00 | 16.91 | 22.55 | 353.9 |
| 2015-08-22 18:00 | 11.44 | 23.2 | 262.05 |
| 2015-08-22 19:00 | 32.65 | 23.21 | 237.47 |
| 2015-08-22 20:00 | 6.31 | 22.08 | 369.66 |
| 2015-08-22 21:00 | 16.1 | 21.19 | 354.22 |
| 2015-08-22 22:00 | 2.18 | 20.76 | 244.33 |
| 2015-08-22 23:00 | 33.17 | 20.64 | 323.65 |
| 2015-08-22 24:00 | 2.63 | 20.46 | 333.38 |
| 平均 | 10.96 | 21.55 | 318.57 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |