山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 59 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.8 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-24 01:00 | 5.86 | 20.31 | 281.19 |
| 2015-08-24 02:00 | 2.32 | 20.5 | 294.61 |
| 2015-08-24 03:00 | 4.29 | 19.67 | 274.67 |
| 2015-08-24 04:00 | 2.47 | 20.17 | 283.35 |
| 2015-08-24 05:00 | 4.82 | 20.11 | 284.42 |
| 2015-08-24 06:00 | 64.61 | 20.18 | 334.65 |
| 2015-08-24 07:00 | 2.54 | 20.13 | 328.75 |
| 2015-08-24 08:00 | 1.78 | 19.8 | 297.41 |
| 2015-08-24 09:00 | 2.65 | 20.34 | 290.72 |
| 2015-08-24 10:00 | 3.04 | 20.85 | 323.2 |
| 2015-08-24 11:00 | 1.75 | 20.66 | 314.96 |
| 2015-08-24 12:00 | 6.88 | 21.01 | 321.97 |
| 2015-08-24 13:00 | 2.9 | 21.93 | 275.39 |
| 2015-08-24 14:00 | 48.94 | 22.34 | 315.25 |
| 2015-08-24 15:00 | 3.38 | 21.41 | 304.52 |
| 2015-08-24 16:00 | 20.19 | 20.39 | 351 |
| 2015-08-24 17:00 | 3.56 | 20.78 | 350.25 |
| 2015-08-24 18:00 | 7.72 | 20.26 | 361.86 |
| 2015-08-24 19:00 | 2.26 | 20.7 | 342.17 |
| 2015-08-24 20:00 | 28.66 | 21.01 | 280.48 |
| 2015-08-24 21:00 | 2.66 | 20.74 | 304.16 |
| 2015-08-24 22:00 | 10.48 | 20.04 | 332.35 |
| 2015-08-24 23:00 | 2.8 | 20.04 | 329.06 |
| 2015-08-24 24:00 | 9.58 | 20.3 | 321.24 |
| 平均 | 10.26 | 20.57 | 312.40 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |