山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.96 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-25 01:00 | 1.75 | 19.71 | 306.73 |
| 2015-08-25 02:00 | 8.06 | 19.54 | 330.81 |
| 2015-08-25 03:00 | 2.5 | 19.08 | 310.32 |
| 2015-08-25 04:00 | 8.65 | 19.23 | 289.85 |
| 2015-08-25 05:00 | 3.39 | 19.53 | 283.92 |
| 2015-08-25 06:00 | 8.72 | 19.05 | 290.41 |
| 2015-08-25 07:00 | 3.36 | 19.06 | 306.75 |
| 2015-08-25 08:00 | 7.39 | 19.27 | 310.94 |
| 2015-08-25 09:00 | 2.93 | 20.38 | 308.57 |
| 2015-08-25 10:00 | 8.72 | 20.86 | 369.21 |
| 2015-08-25 11:00 | 2.47 | 21.06 | 296.49 |
| 2015-08-25 12:00 | 14.33 | 20.82 | 277.46 |
| 2015-08-25 13:00 | 3.92 | 20.96 | 348.42 |
| 2015-08-25 14:00 | 12.77 | 21.33 | 333.55 |
| 2015-08-25 15:00 | 2.8 | 21.21 | 344.84 |
| 2015-08-25 16:00 | 6.19 | 21.65 | 308.88 |
| 2015-08-25 17:00 | 6.56 | 21.58 | 333.55 |
| 2015-08-25 18:00 | 4 | 21.03 | 248.97 |
| 2015-08-25 19:00 | 2.27 | 20.7 | 297.67 |
| 2015-08-25 20:00 | 2.4 | 20.42 | 246.24 |
| 2015-08-25 21:00 | 3.15 | 19.87 | 309.76 |
| 2015-08-25 22:00 | 2.7 | 20.33 | 292.96 |
| 2015-08-25 23:00 | 17.13 | 19.73 | 348.26 |
| 2015-08-25 24:00 | 3.11 | 19.7 | 307.43 |
| 平均 | 5.80 | 20.25 | 308.42 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |