山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.99 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-26 01:00 | 10.05 | 19.35 | 310.75 |
| 2015-08-26 02:00 | 2.6 | 19.68 | 285.57 |
| 2015-08-26 03:00 | 5.41 | 19.26 | 312.61 |
| 2015-08-26 04:00 | 2.32 | 19.27 | 313.96 |
| 2015-08-26 05:00 | 7.36 | 19.35 | 341.94 |
| 2015-08-26 06:00 | 2.52 | 19.12 | 299.57 |
| 2015-08-26 07:00 | 19.05 | 19.21 | 301.94 |
| 2015-08-26 08:00 | 2.63 | 19.23 | 317.24 |
| 2015-08-26 09:00 | 5.25 | 20.28 | 276.71 |
| 2015-08-26 10:00 | 2.99 | 21.39 | 281.49 |
| 2015-08-26 11:00 | 12.36 | 22.87 | 271.79 |
| 2015-08-26 12:00 | 3.14 | 22.64 | 258.94 |
| 2015-08-26 13:00 | 4.33 | 22.38 | 248.09 |
| 2015-08-26 14:00 | 5 | 23.08 | 355.34 |
| 2015-08-26 15:00 | 6.22 | 22.96 | 304.04 |
| 2015-08-26 16:00 | 2.78 | 20.98 | 309.54 |
| 2015-08-26 17:00 | 8.43 | 20.41 | 330.53 |
| 2015-08-26 18:00 | 2.15 | 21.03 | 340.05 |
| 2015-08-26 19:00 | 9.81 | 20.9 | 354.28 |
| 2015-08-26 20:00 | 2.6 | 20.59 | 311.04 |
| 2015-08-26 21:00 | 28.92 | 20.44 | 236.27 |
| 2015-08-26 22:00 | 10 | 20.31 | 220.29 |
| 2015-08-26 23:00 | 23.85 | 20.42 | 225.32 |
| 2015-08-26 24:00 | 15.51 | 20.14 | 252.76 |
| 平均 | 8.14 | 20.64 | 294.17 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |