山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 72 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.04 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-27 01:00 | 4.37 | 19.72 | 286.21 |
| 2015-08-27 02:00 | 2.08 | 19.14 | 301.15 |
| 2015-08-27 03:00 | 11.63 | 19.02 | 274.54 |
| 2015-08-27 04:00 | 26 | 18.46 | 283.66 |
| 2015-08-27 05:00 | 6.49 | 19.48 | 256.02 |
| 2015-08-27 06:00 | 2.69 | 19.08 | 282.64 |
| 2015-08-27 07:00 | 5.08 | 19.52 | 301.99 |
| 2015-08-27 08:00 | 2.74 | 19.53 | 317.99 |
| 2015-08-27 09:00 | 3.77 | 20.38 | 293.68 |
| 2015-08-27 10:00 | 6.2 | 20.77 | 376.25 |
| 2015-08-27 11:00 | 2.44 | 22.82 | 370.82 |
| 2015-08-27 12:00 | 107.83 | 22.8 | 291.98 |
| 2015-08-27 13:00 | 123.68 | 23.88 | 390.22 |
| 2015-08-27 14:00 | 81.21 | 24.76 | 375.27 |
| 2015-08-27 15:00 | 88.74 | 24.49 | 342.32 |
| 2015-08-27 16:00 | 7.54 | 25.28 | 310.39 |
| 2015-08-27 17:00 | 1.93 | 26.12 | 268.16 |
| 2015-08-27 18:00 | 78.32 | 25.04 | 236.49 |
| 2015-08-27 19:00 | 93.38 | 24.53 | 288.57 |
| 2015-08-27 20:00 | 78.08 | 23.92 | 273.51 |
| 2015-08-27 21:00 | 78.94 | 24.62 | 264.6 |
| 2015-08-27 22:00 | 14.92 | 23.76 | 316.69 |
| 2015-08-27 23:00 | 2.78 | 21.97 | 323.94 |
| 2015-08-27 24:00 | 15.1 | 20.81 | 327.71 |
| 平均 | 35.25 | 22.08 | 306.45 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |