山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.985 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-28 1:00 | 3.63 | 20.37 | 328.39 |
| 2015-8-28 2:00 | 76.64 | 18.78 | 392.863 |
| 2015-8-28 3:00 | 10.26 | 20.31 | 411.52 |
| 2015-8-28 4:00 | 13.09 | 20.15 | 374.23 |
| 2015-8-28 5:00 | 3.94 | 19.98 | 288.44 |
| 2015-8-28 6:00 | 57.28 | 20 | 304.52 |
| 2015-8-28 7:00 | 60.83 | 19.57 | 313.43 |
| 2015-8-28 8:00 | 10.45 | 20.56 | 287.91 |
| 2015-8-28 9:00 | 4 | 21.02 | 296.31 |
| 2015-8-28 10:00 | 47.84 | 24.67 | 322.8 |
| 2015-8-28 11:00 | 110.9 | 25.2 | 282.87 |
| 2015-8-28 12:00 | 96.74 | 25.27 | 301.27 |
| 2015-8-28 13:00 | 86.95 | 25.45 | 305.3 |
| 2015-8-28 14:00 | 99.01 | 25.72 | 296.28 |
| 2015-8-28 15:00 | 44.86 | 22.8 | 311.37 |
| 2015-8-28 16:00 | 23.54 | 24.29 | 2590.95 |
| 2015-8-28 17:00 | 80.43 | 25.5 | 317.4 |
| 2015-8-28 18:00 | 9.18 | 24.69 | 282.57 |
| 2015-8-28 19:00 | 7.53 | 24.9 | 371.76 |
| 2015-8-28 20:00 | 9.39 | 24.41 | 359.56 |
| 2015-8-28 21:00 | 82.28 | 21.79 | 330.02 |
| 2015-8-28 22:00 | 7.59 | 20.64 | 293.61 |
| 2015-8-28 23:00 | 102.43 | 20.43 | 345.37 |
| 2015-8-28 24:00 | 8.78 | 20.17 | 297.57 |
| 平均 | 44.06 | 22.36 | 416.92 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |