山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.625 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-29 1:00 | 5.61 | 19.62 | 360.21 |
| 2015-8-29 2:00 | 3.89 | 18.2 | 314.85 |
| 2015-8-29 3:00 | 59.73 | 18.87 | 373.75 |
| 2015-8-29 4:00 | 1.91 | 30.75 | 330.7 |
| 2015-8-29 5:00 | 76.8 | 19.14 | 337.42 |
| 2015-8-29 6:00 | 68.7 | 18.74 | 298.39 |
| 2015-8-29 7:00 | 67.29 | 18.24 | 319.05 |
| 2015-8-29 8:00 | 2.48 | 19.12 | 317.95 |
| 2015-8-29 9:00 | 26.17 | 19.51 | 321.27 |
| 2015-8-29 10:00 | 2.46 | 21.51 | 344.94 |
| 2015-8-29 11:00 | 61.84 | 25.06 | 332.41 |
| 2015-8-29 12:00 | 45.12 | 24.78 | 335.81 |
| 2015-8-29 13:00 | 68.46 | 24.83 | 358.02 |
| 2015-8-29 14:00 | 96.08 | 24.89 | 310.81 |
| 2015-8-29 15:00 | 97.74 | 24.71 | 340.76 |
| 2015-8-29 16:00 | 4.6 | 24.81 | 325.98 |
| 2015-8-29 17:00 | 7.07 | 24.56 | 232.13 |
| 2015-8-29 18:00 | 2.44 | 24.72 | 283.22 |
| 2015-8-29 19:00 | 33.47 | 24.22 | 273.91 |
| 2015-8-29 20:00 | 2.14 | 24.03 | 333.72 |
| 2015-8-29 21:00 | 38.5 | 24.08 | 363.55 |
| 2015-8-29 22:00 | 2.48 | 23.96 | 301.83 |
| 2015-8-29 23:00 | 8.33 | 24.58 | 273.89 |
| 2015-8-29 24:00 | 2.19 | 23.28 | 251.89 |
| 平均 | 32.79 | 22.75 | 318.18 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |