山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月31日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.86 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-31 1:00 | 3.06 | 19.28 | 277.72 |
| 2015-8-31 2:00 | 28.87 | 19.56 | 247.98 |
| 2015-8-31 3:00 | 2.72 | 19.59 | 232.1 |
| 2015-8-31 4:00 | 27.33 | 19.17 | 243.74 |
| 2015-8-31 5:00 | 3.02 | 19.18 | 237.35 |
| 2015-8-31 6:00 | 8.56 | 19.08 | 240.12 |
| 2015-8-31 7:00 | 2.69 | 18.86 | 235.58 |
| 2015-8-31 8:00 | 27.17 | 19.18 | 255.13 |
| 2015-8-31 9:00 | 2.26 | 19.83 | 293.13 |
| 2015-8-31 10:00 | 4.7 | 20.55 | 247.19 |
| 2015-8-31 11:00 | 150.84 | 20.79 | 467.94 |
| 2015-8-31 12:00 | 16.32 | 21.32 | 247.59 |
| 2015-8-31 13:00 | 2.99 | 21 | 201.84 |
| 2015-8-31 14:00 | 12.64 | 21.37 | 184.75 |
| 2015-8-31 15:00 | 2.29 | 22.51 | 194.57 |
| 2015-8-31 16:00 | 5.33 | 23.89 | 194 |
| 2015-8-31 17:00 | 2.61 | 21.27 | 200.58 |
| 2015-8-31 18:00 | 11.38 | 20.83 | 207.77 |
| 2015-8-31 19:00 | 3.88 | 20.48 | 279.16 |
| 2015-8-31 20:00 | 17.94 | 20.78 | 256.15 |
| 2015-8-31 21:00 | 55.57 | 20.4 | 253.8 |
| 2015-8-31 22:00 | 15.58 | 20.13 | 264.16 |
| 2015-8-31 23:00 | 17.29 | 20.09 | 274.34 |
| 2015-9-1 0:00 | 5.12 | 20.09 | 235.42 |
| 平均 | 17.92 | 20.38 | 248.83 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |