山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月01日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.6 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-01 01:00 | 4.19 | 19.46 | 226.37 |
| 2015-09-01 02:00 | 4.03 | 19.76 | 296.31 |
| 2015-09-01 03:00 | 2.362 | 19.71 | 331.67 |
| 2015-09-01 04:00 | 3.17 | 19.49 | 306.16 |
| 2015-09-01 05:00 | 1.59 | 19.51 | 324.62 |
| 2015-09-01 06:00 | 2.27 | 19.94 | 325.6 |
| 2015-09-01 07:00 | 8.06 | 20.45 | 279.64 |
| 2015-09-01 08:00 | 2.79 | 20.09 | 231.01 |
| 2015-09-01 09:00 | 5.96 | 19.7 | 321.06 |
| 2015-09-01 10:00 | 3.03 | 20.34 | 299.2 |
| 2015-09-01 11:00 | 16.89 | 20.6 | 225.21 |
| 2015-09-01 12:00 | 1.69 | 20.58 | 327.57 |
| 2015-09-01 13:00 | 70.37 | 21.19 | 244.27 |
| 2015-09-01 14:00 | 107.37 | 20.92 | 292.21 |
| 2015-09-01 15:00 | 83.73 | 21.27 | 305.31 |
| 2015-09-01 16:00 | 71.85 | 21.91 | 269.46 |
| 2015-09-01 17:00 | 59.33 | 21.92 | 254.77 |
| 2015-09-01 18:00 | 69.99 | 21.8 | 225.32 |
| 2015-09-01 19:00 | 53.21 | 20.81 | 180.65 |
| 2015-09-01 20:00 | 82.05 | 20.53 | 364.83 |
| 2015-09-01 21:00 | 53.33 | 20.34 | 273.97 |
| 2015-09-01 22:00 | 13.09 | 20.27 | 220.6 |
| 2015-09-01 23:00 | 20.06 | 20.42 | 251.92 |
| 2015-09-01 24:00 | 2.75 | 20.73 | 235.34 |
| 平均 | 40.31 | 20.77 | 266.80 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |