山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.7 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-2 0:59 | 42.73 | 20.81 | 299.78 |
| 2015-9-2 1:59 | 63.92 | 20.23 | 208.85 |
| 2015-9-2 2:55 | 31.29 | 20.17 | 285.16 |
| 2015-9-2 3:59 | 2.06 | 19.51 | 292.54 |
| 2015-9-2 4:59 | 6.32 | 19.74 | 294.24 |
| 2015-9-2 5:59 | 2.34 | 19.66 | 300.66 |
| 2015-9-2 6:59 | 29.97 | 19.67 | 276.66 |
| 2015-9-2 7:59 | 4.25 | 19.97 | 339.99 |
| 2015-9-2 8:59 | 16.59 | 21.17 | 358.97 |
| 2015-9-2 9:59 | 2.88 | 20.96 | 216.4 |
| 2015-9-2 10:59 | 8.94 | 21.05 | 318.5 |
| 2015-9-2 11:59 | 2.79 | 20.92 | 290.57 |
| 2015-9-2 12:59 | 9.52 | 20.73 | 205.53 |
| 2015-9-2 13:55 | 10.41 | 20.83 | 279.88 |
| 2015-9-2 14:59 | 5.34 | 21.47 | 288.23 |
| 2015-9-2 15:59 | 2.79 | 21.66 | 321.72 |
| 2015-9-2 16:55 | 5.09 | 21.95 | 381.47 |
| 2015-9-2 17:59 | 78.74 | 21.55 | 246.17 |
| 2015-9-2 18:59 | 93.53 | 21.37 | 421.75 |
| 2015-9-2 19:59 | 76.61 | 20.74 | 226.85 |
| 2015-9-2 20:59 | 6.58 | 20.94 | 323.95 |
| 2015-9-2 21:59 | 14.22 | 20.98 | 379.14 |
| 2015-9-2 22:59 | 2.68 | 20.79 | 299.03 |
| 2015-9-2 23:59 | 9.74 | 19.91 | 397.51 |
| 平均 | 22.06 | 20.70 | 302.23 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |