山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 46 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-04 01:00 | 3.39 | 19.98 | 297.73 |
| 2015-09-04 02:00 | 6.37 | 19.59 | 185.75 |
| 2015-09-04 03:00 | 2.49 | 20 | 278.41 |
| 2015-09-04 04:00 | 5.18 | 20.38 | 260.83 |
| 2015-09-04 05:00 | 2.48 | 19.93 | 218.06 |
| 2015-09-04 06:00 | 6.57 | 19.1 | 216.52 |
| 2015-09-04 07:00 | 26.78 | 19.25 | 310.68 |
| 2015-09-04 08:00 | 2.15 | 19.52 | 191.03 |
| 2015-09-04 09:00 | 2.97 | 19.19 | 195.9 |
| 2015-09-04 10:00 | 2.91 | 19.16 | 253.11 |
| 2015-09-04 11:00 | 43 | 19.33 | 233 |
| 2015-09-04 12:00 | 3.19 | 19.5 | 260.81 |
| 2015-09-04 13:00 | 6.72 | 19.47 | 299.69 |
| 2015-09-04 14:00 | 2.46 | 20.09 | 277.12 |
| 2015-09-04 15:00 | 11.5 | 20.47 | 307.31 |
| 2015-09-04 16:00 | 2.24 | 20.55 | 301.87 |
| 2015-09-04 17:00 | 87.71 | 21.02 | 280.06 |
| 2015-09-04 18:00 | 96.48 | 20.98 | 244.57 |
| 2015-09-04 19:00 | 30.92 | 21.2 | 242.31 |
| 2015-09-04 20:00 | 1.67 | 20.85 | 252.39 |
| 2015-09-04 21:00 | 58.86 | 20.48 | 258.17 |
| 2015-09-04 22:00 | 3.69 | 20.59 | 263.34 |
| 2015-09-04 23:00 | 7.59 | 21.02 | 260.56 |
| 2015-09-04 24:00 | 3.06 | 20.45 | 261.68 |
| 平均 | 17.52 | 20.09 | 256.29 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |