山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 33 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.72 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-05 01:00 | 10.28 | 20.9 | 265.92 |
| 2015-09-05 02:00 | 2.07 | 21.05 | 264.02 |
| 2015-09-05 03:00 | 7.42 | 20.07 | 268.25 |
| 2015-09-05 04:00 | 2.85 | 21.03 | 257.11 |
| 2015-09-05 05:00 | 4.82 | 21.9 | 248.03 |
| 2015-09-05 06:00 | 3.79 | 20.58 | 249.66 |
| 2015-09-05 07:00 | 35.48 | 20.76 | 284.98 |
| 2015-09-05 08:00 | 20.51 | 20.32 | 207.36 |
| 2015-09-05 09:00 | 7.44 | 20.8 | 188.13 |
| 2015-09-05 10:00 | 3.73 | 21.32 | 136.85 |
| 2015-09-05 11:00 | 4.7 | 22.66 | 280.11 |
| 2015-09-05 12:00 | 2.1 | 22.52 | 279.8 |
| 2015-09-05 13:00 | 4.71 | 22.3 | 221.06 |
| 2015-09-05 14:00 | 3.45 | 22.07 | 225.62 |
| 2015-09-05 15:00 | 8.68 | 22.11 | 293.89 |
| 2015-09-05 16:00 | 2.07 | 22.78 | 270.39 |
| 2015-09-05 17:00 | 7.57 | 22.07 | 284.31 |
| 2015-09-05 18:00 | 3.34 | 22.71 | 289.22 |
| 2015-09-05 19:00 | 5.54 | 22.21 | 302.02 |
| 2015-09-05 20:00 | 3.37 | 22.18 | 281.24 |
| 2015-09-05 21:00 | 2.25 | 21.88 | 191.07 |
| 2015-09-05 22:00 | 2.76 | 21.34 | 210.6 |
| 2015-09-05 23:00 | 2.82 | 21.2 | 306.44 |
| 2015-09-05 24:00 | 2.87 | 21.38 | 276.03 |
| 平均 | 6.44 | 21.59 | 253.42 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |