山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 36 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.81 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-06 01:00 | 2.8 | 21.14 | 194.78 |
| 2015-09-06 02:00 | 3.32 | 20.92 | 185.3 |
| 2015-09-06 03:00 | 3.05 | 20.8 | 314.35 |
| 2015-09-06 04:00 | 5.91 | 20.7 | 251.31 |
| 2015-09-06 05:00 | 2.65 | 20.78 | 246.04 |
| 2015-09-06 06:00 | 4.03 | 20.44 | 266.26 |
| 2015-09-06 07:00 | 2.65 | 21.02 | 264.13 |
| 2015-09-06 08:00 | 4.35 | 19.95 | 284.57 |
| 2015-09-06 09:00 | 2.08 | 20.65 | 279.12 |
| 2015-09-06 10:00 | 2.37 | 20.93 | 237.37 |
| 2015-09-06 11:00 | 3.77 | 20.62 | 269.76 |
| 2015-09-06 12:00 | 4.74 | 21.06 | 296.13 |
| 2015-09-06 13:00 | 2.08 | 21.51 | 289.63 |
| 2015-09-06 14:00 | 4.23 | 21.19 | 336.71 |
| 2015-09-06 15:00 | 2.63 | 20.68 | 283.93 |
| 2015-09-06 16:00 | 6.92 | 20.72 | 295.54 |
| 2015-09-06 17:00 | 2.83 | 20.72 | 307.13 |
| 2015-09-06 18:00 | 55.16 | 20.82 | 268.08 |
| 2015-09-06 19:00 | 66.62 | 20.5 | 254.4 |
| 2015-09-06 20:00 | 23.8 | 19.94 | 234.05 |
| 2015-09-06 21:00 | 2.59 | 20.5 | 329.58 |
| 2015-09-06 22:00 | 21.78 | 20.4 | 310.76 |
| 2015-09-06 23:00 | 3.61 | 20.35 | 315.25 |
| 2015-09-06 24:00 | 5.12 | 20.59 | 310.31 |
| 平均 | 9.96 | 20.71 | 276.02 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |