山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 35 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-07 01:00 | 3.22 | 20.72 | 277.73 |
| 2015-09-07 02:00 | 8.04 | 20.95 | 242.81 |
| 2015-09-07 03:00 | 2.52 | 20.65 | 303.34 |
| 2015-09-07 04:00 | 2.28 | 20.6 | 239.56 |
| 2015-09-07 05:00 | 2.93 | 20.57 | 214.14 |
| 2015-09-07 06:00 | 5.69 | 20.93 | 191.88 |
| 2015-09-07 07:00 | 3.2 | 20.43 | 271.31 |
| 2015-09-07 08:00 | 3.24 | 20.57 | 231.69 |
| 2015-09-07 09:00 | 3.47 | 20.69 | 283.59 |
| 2015-09-07 10:00 | 3.68 | 20.99 | 209.91 |
| 2015-09-07 11:00 | 3.42 | 22.27 | 208.18 |
| 2015-09-07 12:00 | 4.06 | 22.03 | 274.16 |
| 2015-09-07 13:00 | 2.27 | 21.95 | 159.64 |
| 2015-09-07 14:00 | 1.74 | 22.2 | 171.85 |
| 2015-09-07 15:00 | 1.81 | 22.23 | 290.72 |
| 2015-09-07 16:00 | 2.46 | 22.6 | 228.18 |
| 2015-09-07 17:00 | 3.14 | 22.46 | 292.85 |
| 2015-09-07 18:00 | 3 | 22.14 | 281.69 |
| 2015-09-07 19:00 | 6.29 | 20.92 | 299.09 |
| 2015-09-07 20:00 | 2.97 | 21.09 | 259.91 |
| 2015-09-07 21:00 | 16.48 | 20.48 | 93.9 |
| 2015-09-07 22:00 | 5.9 | 20.66 | 75.69 |
| 2015-09-07 23:00 | 106.63 | 20.79 | 171.53 |
| 2015-09-07 24:00 | 100.13 | 20.85 | 166.33 |
| 平均 | 12.44 | 21.24 | 226.65 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |