山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月08日 | 总排口 | 手工 | COD | 47 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.5 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-08 01:00 | 25.58 | 20.62 | 184.57 |
| 2015-09-08 02:00 | 2.89 | 20.96 | 204.89 |
| 2015-09-08 03:00 | 55.85 | 20.54 | 206.87 |
| 2015-09-08 04:00 | 42.13 | 20.62 | 202.5 |
| 2015-09-08 05:00 | 10.84 | 20.55 | 214.34 |
| 2015-09-08 06:00 | 2.03 | 20.51 | 177.95 |
| 2015-09-08 07:00 | 6.21 | 20.47 | 186.71 |
| 2015-09-08 08:00 | 3.2 | 20.25 | 223.51 |
| 2015-09-08 09:00 | 4.48 | 21.87 | 279.94 |
| 2015-09-08 10:00 | 2.2 | 21.9 | 294.94 |
| 2015-09-08 11:00 | 3.85 | 21.78 | 250.01 |
| 2015-09-08 12:00 | 2.7 | 22.02 | 209.57 |
| 2015-09-08 13:00 | 2.97 | 21.2 | 193.34 |
| 2015-09-08 14:00 | 2.96 | 21.46 | 200.47 |
| 2015-09-08 15:00 | 2.36 | 21.5 | 215.87 |
| 2015-09-08 16:00 | 1.91 | 21.73 | 249.9 |
| 2015-09-08 17:00 | 3.75 | 21.49 | 248.72 |
| 2015-09-08 18:00 | 3.06 | 21.74 | 299.12 |
| 2015-09-08 19:00 | 5.38 | 21.03 | 337.15 |
| 2015-09-08 20:00 | 1.97 | 21.45 | 215.16 |
| 2015-09-08 21:00 | 2.86 | 21.32 | 219.62 |
| 2015-09-08 22:00 | 1.97 | 21.38 | 217.51 |
| 2015-09-08 23:00 | 4.69 | 21.13 | 279.66 |
| 2015-09-08 24:00 | 3.15 | 21.43 | 268.35 |
| 平均 | 8.29 | 21.21 | 232.53 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |