山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.685 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015/9/9 1:00 | 2.64 | 21.19 | 199.34 |
| 2015/9/9 2:00 | 1.96 | 20.61 | 204.46 |
| 2015/9/9 3:00 | 2.61 | 20.5 | 163.19 |
| 2015/9/9 4:00 | 2.17 | 20.57 | 225.9 |
| 2015/9/9 5:00 | 1.71 | 20.85 | 190 |
| 2015/9/9 6:00 | 2.26 | 21.07 | 259.57 |
| 2015/9/9 7:00 | 2.64 | 20.81 | 244.46 |
| 2015/9/9 8:00 | 2.44 | 20.81 | 234.28 |
| 2015/9/9 9:00 | 2.52 | 21.29 | 245.44 |
| 2015/9/9 10:00 | 1.9 | 21.26 | 249.89 |
| 2015/9/9 11:00 | 3.49 | 25.84 | 62.7 |
| 2015/9/9 12:00 | 3.91 | 22.12 | 252.7 |
| 2015/9/9 13:00 | 2.81 | 21.52 | 240.67 |
| 2015/9/9 14:00 | 2.2 | 22.37 | 146.1 |
| 2015/9/9 15:00 | 2.53 | 25.03 | 153.85 |
| 2015/9/9 16:00 | 2.82 | 21.82 | 185.64 |
| 2015/9/9 17:00 | 3.08 | 22.64 | 170.7 |
| 2015/9/9 18:00 | 4.3 | 20.38 | 210.87 |
| 2015/9/9 19:00 | 2.9 | 20.67 | 188.73 |
| 2015/9/9 20:00 | 4.15 | 21.02 | 168.39 |
| 2015/9/9 21:00 | 3.09 | 20.71 | 216.91 |
| 2015/9/9 22:00 | 2.4 | 21 | 153.55 |
| 2015/9/9 23:00 | 3.27 | 21.22 | 204.65 |
| 2015/9/9 24:00 | 2.18 | 21.56 | 232.36 |
| 平均 | 2.74 | 21.53 | 200.18 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |