山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月10日 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.945 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015/9/10 1:00 | 2.71 | 21.35 | 187.27 |
| 2015/9/10 2:00 | 3.62 | 21.66 | 199.3 |
| 2015/9/10 3:00 | 2.44 | 21.41 | 148.87 |
| 2015/9/10 4:00 | 2.39 | 20.9 | 166.61 |
| 2015/9/10 5:00 | 2.92 | 21.19 | 180.81 |
| 2015/9/10 6:00 | 3.66 | 21.17 | 121.56 |
| 2015/9/10 7:00 | 2.74 | 21.09 | 181.54 |
| 2015/9/10 8:00 | 1.92 | 21.19 | 179.29 |
| 2015/9/10 9:00 | 1.69 | 20.47 | 202.23 |
| 2015/9/10 10:00 | 2.82 | 20.94 | 238.04 |
| 2015/9/10 11:00 | 2.35 | 20.89 | 238.06 |
| 2015/9/10 12:00 | 3.76 | 20.61 | 223.14 |
| 2015/9/10 13:00 | 2.29 | 20.8 | 230.65 |
| 2015/9/10 14:00 | 2.49 | 20.76 | 154.35 |
| 2015/9/10 15:00 | 1.84 | 21.3 | 171.51 |
| 2015/9/10 16:00 | 2.65 | 21.53 | 164.4 |
| 2015/9/10 17:00 | 3.18 | 22.05 | 176.05 |
| 2015/9/10 18:00 | 3.13 | 21.07 | 244.66 |
| 2015/9/10 19:00 | 2.93 | 20.44 | 226.11 |
| 2015/9/10 20:00 | 2.9 | 20.1 | 275.14 |
| 2015/9/10 21:00 | 2.39 | 20.53 | 169.47 |
| 2015/9/10 22:00 | 2.02 | 20.46 | 168.32 |
| 2015/9/10 23:00 | 2.69 | 20.05 | 126.93 |
| 2015/9/11 0:00 | 2.64 | 20.49 | 121.97 |
| 平均 | 2.67 | 20.93 | 187.34 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |