山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.27 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015/9/14 1:00 | 5.02 | 39.13 | 298.44 |
| 2015/9/14 2:00 | 2.71 | 36.38 | 319.65 |
| 2015/9/14 3:00 | 7.75 | 37.3 | 271.4 |
| 2015/9/14 4:00 | 3.65 | 36.99 | 290.62 |
| 2015/9/14 5:00 | 6.57 | 36.92 | 278.21 |
| 2015/9/14 6:00 | 4.13 | 34.85 | 297.4 |
| 2015/9/14 7:00 | 8.79 | 37.68 | 312.53 |
| 2015/9/14 8:00 | 3.58 | 38.74 | 291.09 |
| 2015/9/14 9:00 | 3.89 | 38.18 | 282.81 |
| 2015/9/14 10:00 | 4.85 | 39.83 | 255.53 |
| 2015/9/14 11:00 | 5.75 | 5.41 | 284.38 |
| 2015/9/14 12:00 | 3.9 | 37.5 | 307.16 |
| 2015/9/14 13:00 | 2.56 | 44.48 | 328.76 |
| 2015/9/14 14:00 | 3.31 | 42.94 | 365.81 |
| 2015/9/14 15:00 | 5.31 | 45.96 | 354.88 |
| 2015/9/14 16:00 | 4.34 | 44.57 | 285.8 |
| 2015/9/14 17:00 | 11.49 | 44.07 | 312.3 |
| 2015/9/14 18:00 | 5.06 | 43.26 | 389.33 |
| 2015/9/14 19:00 | 8.4 | 41.59 | 295.78 |
| 2015/9/14 20:00 | 2.89 | 38.98 | 230.54 |
| 2015/9/14 21:00 | 11.98 | 38.23 | 282.44 |
| 2015/9/14 22:00 | 3.06 | 38.86 | 323.41 |
| 2015/9/14 23:00 | 6.42 | 39.84 | 353.67 |
| 2015/9/14 24:00 | 2.72 | 40.23 | 325 |
| 平均 | 5.33 | 38.41 | 305.7 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |