山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 9月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 9月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.61 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-09-16 01:00 | 2.02 | 16.76 | 211.1 |
| 2015-09-16 02:00 | 2.85 | 17.41 | 187.06 |
| 2015-09-16 03:00 | 2.02 | 13.21 | 68.9 |
| 2015-09-16 04:00 | 4.6 | 12.53 | 118.49 |
| 2015-09-16 05:00 | 2.76 | 13.34 | 168.41 |
| 2015-09-16 06:00 | 2.08 | 12.68 | 188.52 |
| 2015-09-16 07:00 | 2.22 | 17.09 | 269.48 |
| 2015-09-16 08:00 | 3.07 | 12.47 | 201.63 |
| 2015-09-16 09:00 | 3.09 | 13.78 | 220.56 |
| 2015-09-16 10:00 | 9.62 | 12.22 | 286.53 |
| 2015-09-16 11:00 | 2.27 | 16.16 | 249 |
| 2015-09-16 12:00 | 6.58 | 21.08 | 221.88 |
| 2015-09-16 13:00 | 2.19 | 16.79 | 259.51 |
| 2015-09-16 14:00 | 4.25 | 14.25 | 231.5 |
| 2015-09-16 15:00 | 2.06 | 10.65 | 247.97 |
| 2015-09-16 16:00 | 5.23 | 15.35 | 141.16 |
| 2015-09-16 17:00 | 1.87 | 14.26 | 151.17 |
| 2015-09-16 18:00 | 3.53 | 17.66 | 188.44 |
| 2015-09-16 19:00 | 2.43 | 13.38 | 150.41 |
| 2015-09-16 20:00 | 3.26 | 13.91 | 216.68 |
| 2015-09-16 21:00 | 1.66 | 14.29 | 176.26 |
| 2015-09-16 22:00 | 3.24 | 16.87 | 183.64 |
| 2015-09-16 23:00 | 1.74 | 19.33 | 203.69 |
| 2015-09-16 24:00 | 2.31 | 15.4 | 129.28 |
| 平均 | 3.21 | 15.04 | 194.64 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |